## Istruzioni
Raccolta dati - Calore specifico e calore latente di fusione del ghiaccio
Corso di Termodinamica e Laboratorio
Legenda colori
Cella gialla, testo blu | Dato da inserire (misura)
Cella azzurra | Formula calcolata automaticamente: non modificare
Riga grigia 'ESEMPIO' | Riga dimostrativa con valori inventati per mostrare il formato; non entra in medie e statistiche
Fogli
Parametri | Calore specifico acqua, massa equivalente thermos Me, incertezze strumentali (modificabili)
Calore specifico | Una riga per misura (eq. 3). Alluminio: almeno 5 misure; altri materiali: almeno 2
Riepilogo c | Media, dispersione e confronto con valori di letteratura per ogni materiale
Calore latente | Misure del calore latente di fusione del ghiaccio (eq. 4), almeno 2 ripetizioni
Massa equivalente | Misura opzionale di Me (eq. 1)
Note
Pesate | Le masse di acqua e ghiaccio si ottengono per differenza: inserire le pesate lorde, i calcoli sono automatici
Incertezze | Propagate in quadratura assumendo errori indipendenti; i valori di sigma sono ipotesi iniziali da aggiornare con la risoluzione reale di bilancia e termometri
Temperature | Tutte in gradi Celsius; differenze in K equivalenti

## Parametri
Parametri
Valori modificabili (celle gialle). Gli altri fogli li richiamano automaticamente
Parametro | Valore | Unità | Fonte / nota
Calore specifico acqua c_a | 1 | cal/(g·K) | Dato della traccia (c_a = 1 cal/gK)
Massa equivalente thermos M_e | 25 | g | Dato della traccia: (25 ± 5) g; sostituire con la misura se eseguita
Incertezza su M_e | 5 | g | Dato della traccia
Incertezza singola pesata σ_m | 0.1 | g | Ipotesi: risoluzione bilancia da verificare sullo strumento
Incertezza su massa per differenza σ_md | 0.14142 | g | Calcolata: due pesate indipendenti
Incertezza temperatura σ_T | 0.1 | °C | Ipotesi: risoluzione termometro da verificare
Temperatura ghiaccio T_g | 0 | °C | Dato della traccia (ghiaccio alla temperatura di fusione)
Fattore di conversione cal → J | 4.186 | J/cal | Valore standard (1 cal = 4,186 J)

## Calore specifico
Misura del calore specifico (eq. 3)
c1 = c_a (m_a + M_e)(T_a - T_f) / [m1 (T_f - T1)] - blocchetto a T1 trasferito nel thermos con acqua m_a a T_a
Materiale | N° misura | Massa blocchetto m1 (g) | T1 blocchetto in acqua calda (°C) | Massa thermos vuoto (g) | Massa thermos + acqua (g) | Massa acqua m_a (g) | T_a acqua ambiente (°C) | T_f equilibrio (°C) | c1 (cal/g·K) | σ(c1) (cal/g·K) | σ(c1)/c1 (%) | Note
ESEMPIO (Alluminio) | 1 | 120.5 | 64.2 | 310.4 | 510.9 | 200.5 | 24.8 | 28.9 | 0.21735 | 0.0093152 | 4.2857 | valori inventati
Alluminio | 1
Alluminio | 2
Alluminio | 3
Alluminio | 4
Alluminio | 5
Alluminio | 6
Alluminio | 7
Ottone | 1
Ottone | 2
Ottone | 3
Okite | 1
Okite | 2
Okite | 3
Granito | 1
Granito | 2
Granito | 3
Nota: il blocchetto, riga 'ESEMPIO' esclusa, va pesato prima dell'immersione. Alluminio: almeno 5 misure (7 righe disponibili); altri materiali: almeno 2 misure (3 righe).

## Riepilogo c
Riepilogo calore specifico per materiale
Media, dispersione e confronto con letteratura
Materiale | N misure | Media c (cal/g·K) | Dev. standard s (cal/g·K) | Dev. standard della media s/√N | σ propagata media (cal/g·K) | Media c (J/g·K) | c letteratura (cal/g·K) | Scarto da letteratura (%) | Nota
Alluminio | 0 | [5 empty] | 0.215 |  | Valore indicativo di letteratura (0,90 J/gK): verificare
Ottone | 0 | [5 empty] | 0.092 |  | Valore indicativo di letteratura (0,385 J/gK): verificare
Okite | 0 | [7 empty] | Valore di riferimento non noto: inserire se disponibile
Granito | 0 | [5 empty] | 0.19 |  | Valore indicativo di letteratura (0,79 J/gK), varia con la composizione: verificare
Confrontare s (dispersione delle misure ripetute) con σ propagata: se s ≫ σ ci sono errori sistematici o variazioni non controllate tra le misure.

## Calore latente
Misura del calore latente di fusione del ghiaccio (eq. 4)
λ_g = c_a [ (m_a + M_e)(T_a - T_f) / m_g - (T_f - T_g) ]
N° misura | Massa thermos vuoto (g) | Massa thermos + acqua calda, prima (g) | Massa thermos dopo aggiunta ghiaccio sciolto (g) | Massa acqua m_a (g) | Massa ghiaccio m_g (g) | T_a acqua calda (°C) | T_f equilibrio (°C) | λ_g (cal/g) | σ(λ_g) (cal/g) | λ_g (J/g) | σ(λ_g)/λ_g (%) | Note
ESEMPIO | 310.4 | 510.8 | 581.1 | 200.4 | 70.3 | 55.2 | 23 | 80.2415 | 2.3626 | 335.8911 | 2.9444 | valori inventati
1
2
3
4
Media
Dev. standard s
Dev. standard della media
Letteratura (cal/g) | [7 empty] | 79.7 |  |  |  | Valore indicativo di letteratura (333,5 J/g): verificare
Scarto da letteratura (%)
Nota: m_g = aumento di massa del thermos caldo dopo il trasferimento (ghiaccio + eventuale acqua aderente a 0 °C). Alternativa: pesare il contenitore del ghiaccio prima e dopo il trasferimento.

## Massa equivalente
Massa equivalente del thermos in acqua (opzionale)
M_e = m2 (T2 - T_f)/(T_f - T1) - m1 - m1 = acqua calda nel thermos in esame (T1), m2 = acqua fredda versata (T2)
N° misura | m1 acqua calda (g) | T1 (°C) | m2 acqua fredda (g) | T2 (°C) | T_f equilibrio (°C) | M_e (g) | σ(M_e) (g) | Note
ESEMPIO | 100.2 | 49.8 | 99.9 | 5.3 | 30 | 24.4227 | 1.4099 | valori inventati
1
2
3
Media M_e
Se si usa questo valore al posto di 25 g, aggiornarlo in 'Parametri'. m1 e m2 sono masse d'acqua (pesate per differenza), quindi con incertezza σ_md.